- ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2010 г. N 33-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с частями 2, 3 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 72 плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р, и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.04.2010 N 109:

1. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, включающие в себя:

1.1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, согласно приложению 1.

1.2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения согласно приложению 2.

1.3. Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, согласно приложению 3.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета Болтенкова И.А.

Председатель

Комитета по тарифам

Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению

Комитета по тарифам

Санкт-Петербурга

от 07.04.2010 N 33-р

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование вида деятельности/ целевого показателя <*> | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по передаче электрической энергии |  |
| 1.1. | Снижение потерь электрической энергии в сетях | кВт.ч, % |
| 1.2. | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды | кВт.ч |
| 2. | Производство и передача тепловой энергии |  |
| 2.1. | Снижение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал, % |
| 2.2. | Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал |
| 2.3. | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал |
| 2.4. | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал |
| 2.5. | Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал |
| 2.6. | Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | куб. м/Гкал |
| 3. | Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки |  |
| 3.1. | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды | кВт.ч, % |
| 3.2. | Снижение потерь электрической энергии в сети | кВт.ч, % |
| 3.3. | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал |
| 3.4. | Снижение расхода тепловой энергии на выработку электрической энергии | Гкал,% |
| 3.5. | Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал, % |
| 3.6. | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г/кВт.ч |
| 3.7. | Снижение расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал |
| 3.8. | Снижение расхода воды на отпуск электрической энергии с шин | куб. м/Гкал |
| 4. | Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод |  |
| 4.1. | Снижение потерь воды в водопроводных сетях | куб. м,% |
| 4.2. | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды | кВт.ч/куб. м |
| 5. | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов |  |
| 5.1. | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды | кВт.ч/куб. м |

--------------------------------

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2009 год.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению

Комитета по тарифам

Санкт-Петербурга

от 07.04.2010 N 33-р

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СРОКИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 1.1. | Проведение энергетического аудита | 1 раз в 5 лет (первое - не позднее 31.12.2012) |
| 1.2. | Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения <1> | ежеквартально |
| 1.3. | Оценка аварийности и потерь в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения <2> | ежеквартально |
| 2. | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | В соответствии со сроками утвержденной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности <3> |
| 2.1. | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |  |
| 2.2. | Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки |  |
| 2.3. | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения |  |
| 2.4. | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия |  |
| 2.5. | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия |  |
| 2.6. | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям; снижение энергопотребления на собственные нужды котельных |  |
| 2.7. | Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий |  |
| 2.8. | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции |  |
| 2.9. | Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения |  |
| 2.10. | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |  |
| 2.11. | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой |  |
| 2.12. | Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения |  |
| 2.13. | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |  |
| 2.14. | Оснащение зданий, строений, сооружений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |
| 2.15. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений |  |
| 2.16. | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями |  |
| 2.17. | Строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности |  |
| 2.18. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии |  |

--------------------------------

<1> Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения проводится в соответствии с требованиями Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48, в рамках мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (далее - Мониторинг).

<2> Оценка аварийности и потерь в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения проводится в рамках Мониторинга.

<3> С указанием источников финансирования мероприятий.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к распоряжению

Комитета по тарифам

Санкт-Петербурга

от 07.04.2010 N 33-р

ПОКАЗАТЕЛИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ, СОЗДАНИЕ

ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ

ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <*>

--------------------------------

<*> При расчете показателей энергетической эффективности необходимо указывать источники финансирования мероприятий по созданию или модернизации объектов, запланированных в рамках производственных или инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

| N п/п | Наименование вида деятельности/показателя |
| --- | --- |
| 1. | Услуги по передаче электрической энергии |
| 1.1. | Потери электрической энергии в сетях |
| 1.2. | Расход электрической энергии на собственные нужды |
| 2. | Производство и передача тепловой энергии |
| 2.1. | Потери тепловой энергии в сетях |
| 2.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды |
| 2.3. | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |
| 2.4. | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов |
| 2.5. | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов |
| 2.6. | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов |
| 3. | Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки |
| 3.1. | Расход электроэнергии на собственные нужды |
| 3.2. | Потери электрической энергии в сети |
| 3.3. | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов |
| 3.4. | Расход тепловой энергии на выработку электрической энергии |
| 3.5. | Расход тепловой энергии на собственные нужды |
| 3.6. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин |
| 3.7. | Расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов |
| 3.8. | Расход воды на отпуск электрической энергии с шин |
| 4. | Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод |
| 4.1. | Потери воды в водопроводных сетях |
| 4.2. | Расход электрической энергии на собственные нужды |
| 5. | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов |
| 5.1. | Расход электрической энергии на собственные нужды |